Centrum Zamówień Publicznych

Biuro Zaopatrzenia								                                                                Lublin, dnia 19.07.2024

20-031 Lublin, Pl. M. Curie -  Skłodowskiej 5

tel. 81/ 537 57 01

Zaproszenie do składania ofert nr 1000003659-2024-/DZP-z

poniżej 130 000 zł netto

zgodnie z art. 11 ust. 5, pkt. 1   ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm. )

| Lp. | Nazwa | Ilość | Oferowany produkt: numer katalogowy, producent | W przypadku zaoferowania produktu równoważnego: link do karty katalogowej produktu: | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncentrator gazu •koncentrator tlenu wykorzystuje podczas pracy technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA •przepływ tlenu min: 10 l/min •maks. stężenie tlenu: 90% +/- 3% •tryb pracy: ciągły •sterowanie: panel sterowania / pilot •wyświetlacz: tak •funkcje: licznik całkowitego czasu pracy / timer •nebulizacja: >=;0.2 l/min •zakres ciśnień portu nebulizatora: 60 - 250 kPa •ciśnienie wylotowe nebulizatora: 30 - 70 kPa •zawartość zestawu: 2x filtr powietrza / 2x zestaw do nebulizacji / 4x filtr gąbkowy •zakres pracy - temperatura: od +5 do +40 oC •zakres pracy - wilgotność: do 75 % RH •poziom ochrony: IP21 •przechowywanie - temperatura: od -40 do +55 oC •przechowywanie - wilgotność: do 93 % RH •bezpiecznik: F8AL250V •poziom ciśnienia akustycznego: max 50 dB(A) elektryczne •napięcie: 230 V •częstotliwość: 50 Hz •pobór mocy: od 700 W - 1000W fizyczne •szerokość: max 40 cm •głębokość: max 35 cm •wysokość: max 65 cm •waga: min.20 kg - 25 kg Gwarancja: 5 lat door-to-door Np. nr kat. KAT05879 lub produkt równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (w tym koszt dostawy): |  |  |  |  |  |  |  |

Zaproponowane przez , w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe i fizykochemiczne (skład surowcowy, przeznaczenie, konsystencja itp.) oraz wielkość opakowania, jego rodzaj nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest wskazać w ofercie link do dokumentu potwierdzającego jego równoważność – kartę katalogową producenta / dystrybutora.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.

Ofertę prosimy przesłać w terminie      do dnia  24.07.2024., do godziny 10.00.

Termin realizacji dostawy:                      w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia

Warunki dostawy:	       na koszt dostawcy

Termin płatności                                       faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: jolanta.guz@mail.umcs.pl

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507 t.j.).

Wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą karty charakterystyki dla każdego z dostarczanych produktów.

Osoba prowadząca postępowanie:   email jolanta.guz@mail.umcs.pl,  tel. 81 537 57 01

………………………………….

Wykonawca (Nazwa i adres)

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest Pan Paweł Kidyba, adres e-mail: iod@mail.umcs.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł czyli  progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze  zm.) – zwanej dalej ustawą.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje kontrahenta Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

- ______________________

- * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.