Centrum Zamówień Publicznych

Biuro Zaopatrzenia								                                                                Lublin, dnia 24.07.2024

20-031 Lublin, Pl. M. Curie -  Skłodowskiej 5

tel. 81/ 537 57 01

Zaproszenie do składania ofert nr 500-2024-/DZP-z

poniżej 130 000 zł netto

zgodnie z art. 11 ust. 5, pkt. 1   ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm. )

| Lp. | Nazwa | Ilość | Oferowany produkt: numer katalogowy, producent | W przypadku zaoferowania produktu równoważnego: link do karty katalogowej produktu: | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostopniowy reduktor ciśnienia do stosowania w instalacjach zasilania gazem czystym, obojętnym, palnym, utleniającym do czystości gazu 6,0, przeznaczenie - tlen CECHY SZCZEGÓLNE: przeznaczenie - tlen sześć portów, system dokręcania membrany Hastelloy do atmosfery kompaktowa konstrukcja regulacja ciśnienia zgodny z normą ISO 7291 (w tym test zapłonu O2) dostępny zawór nadmiarowy po stronie ciśnienia tłoczenia test ładowania elektrostatycznego spełnia wymagania zgodnie z normą ISO 80079-36; IEC TS 60079-32-1 możliwość stosowania w strefach EX, strefach 1 i 2 dla gazów zagrożonych wybuchem DANE TECHNICZNE Temperatura pracy: -20°C do +60°C Porty wlotowe/wylotowe: prawy wlot, miernik (manometr) wlotowy, miernik (manometr) wylotowy, wlot, wylot, zawór Liefa wylot Stopień nieszczelności gniazda: <5x10-6 mbar l/s (hel) Szybkość wycieku na zewnątrz: <1x10-9 mbar l/s (hel) Filtr: 1x na wlot 1x na każde gniazdko Waga do 1,5 kg Przepływ nominalny: 20 m3/h (N2) zgodnie z ISO 7291 przy 20 barach na zewnątrz i 41 barach na wejściu Materiał części mających kontakt z gazem: Korpus regulatora: mosiądz chromowany Membrana regulatora: Hastelloy Gniazdo regulatora: PCTFE (P in > 50 bar) PTFE (Pin ≤ 50 barów) Gniazdo zaworu nadmiarowego: FKM Grzybek regulatora: mosiądz Liniowy regulator ciśnienia: Maks. ciśnienie wlotowe 300 barów Ciśnienie tłoczenia 2/3/6/10/14/28/50/100/200 bar Wskaźniki manometrów (ciśnienie szybkości): 2,5 (2)/ 5 (3)/ 10 (6)/ 25 (10, 14)/ 40 (28)/ 65 (50)/ 160 (100)/ 315 (200) bar Zawory nadmiarowe ciśnienia pękającego: 3,1 (2)/ 4,6 (3)/ 9,2 (6)/ 15,4 (10)/ 21,6 (14)/ 15,4 (10)/ 21,6 (14)/ 43,1 (28)/ 77 (50)/ 154 (100) barów Test w produkcji: Próba ciśnieniowa z helem każdego przedmiotu Test szczelności siedzenia z helem każdego elementu Test szczelności helu każdego regulatora w stosunku do atmosfery Test funkcjonalności każdego elementu Dopuszczenia w trakcie opracowywania: Badanie typu zgodnie z ISO 7291 Test zapłonu O2 zgodnie z ISO 7291 Dodatkowy test cyklu życia Test ładowania elektrostatycznego • Spełnia wymagania zgodnie z normą ISO 80079-36; IEC TS 60079-32-1 i niemiecki | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (w tym koszt dostawy): |  |  |

Zaproponowane przez , w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe i fizykochemiczne (skład surowcowy, przeznaczenie, konsystencja itp.) oraz wielkość opakowania, jego rodzaj nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest wskazać w ofercie link do dokumentu potwierdzającego jego równoważność – kartę katalogową producenta / dystrybutora.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.

Ofertę prosimy przesłać w terminie      do dnia  26.07.2024., do godziny 10.00.

Termin realizacji dostawy:                      w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia

Warunki dostawy:	       na koszt dostawcy

Termin płatności                                       faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: jolanta.guz@mail.umcs.pl

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507 t.j.).

Wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą karty charakterystyki dla każdego z dostarczanych produktów.

Osoba prowadząca postępowanie:   email jolanta.guz@mail.umcs.pl,  tel. 81 537 57 01

………………………………….

Wykonawca (Nazwa i adres

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest Pan Paweł Kidyba, adres e-mail: iod@mail.umcs.pl

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł czyli  progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze  zm.) – zwanej dalej ustawą.

# odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;

# Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

# obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

# w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

# posiada Pani/Pan:

# na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

# na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

# na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

# prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Pani/Panu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

# na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje kontrahenta Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

# ______________________

# * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

# ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

# *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.