- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Serwis i wymiana akcesoriów dejonizatora”

(PU/69-2024/DZP-a)

Zamawiający:	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, strona internetowa: www.umcs.pl,   tel: +48 81 537 51 79

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone poniżej progu stosowania ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zmianami), zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 507).

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest serwis i wymiana akcesoriów dejonizatora POLWATER DL3-150 o numerze S/N 03330920.

Serwis dejonizatora obejmuje:

- Pomiar przewodności wody

- Kontrolę układu pomiarowego

- Kontrolę i przegląd podzespołów dejonizatora

- Wymianę przewodów połączeniowych

- Wymianę modułów eksploatacyjnych

- Czyszczenie i konserwację systemu

- Wydanie Świadectwa Jakości Wody

- Odbiór i utylizację elementów zużytych.

Wymiana akcesoriów dejonizatora obejmuje następujące materiały:

- Polwater-pack SA10 AUXSA10 - filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie oczyszczania lub produkt równoważny*

- Polwater-pack OB10 AUXOB10 - filtr organiczny lub produkt równoważny*

- Polwater-pack R150 MDRO150 - system szybkozłączy, certyfikowane wkłady filtracyjne lub produkt równoważny*

- Polwater-pack IonS717RE IONS717RE - złoże jonowymienne lub produkt równoważny*

- Polwater-pack UV1RE MDUV1RE  - żarnik UV 245 nm lub produkt równoważny*

- Polwater-pack UF1RE MDVK14RE - moduł ultrafiltracji lub produkt równoważny*

- Kapsuła 0,45/0,2 μm K0245 – mikrofiltracja lub produkt równoważny*

- Polwater-pack SN10 AUXSN10 - filtr sedymentacyjny o nominalnej klasie oczyszczania lub produkt równoważny*

* zaoferowany produkt równoważny musi zapewniać prawidłowe działanie dejonizatora.

Zaoferowane akcesoria muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane.

Wymagana gwarancja na przeprowadzoną usługę: minimum 6 miesięcy.

Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

50412000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

- Termin realizacji zamówienia:  do 40 dni kalendarzowych od dnia wysłania zamówienia.

- Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu na  składanie ofert.

- Osoba upoważniona do kontaktu:  Małgorzata Szlachetka, tel. 81 537 51 79, e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta musi być złożona jako skan podpisanej formy pisemnej zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

- Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwo, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia, pełnomocnictwo, powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych firmy.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl w terminie do dnia 27.08.2024r. do godz. 11.00.

- Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym: „Serwis i wymiana akcesoriów dejonizatora” (PU/69-2024/DZP-a)

- Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena brutto podana w ofercie  winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

- Zawarcie umowy:

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Pzp w zakresie w którym mają zastosowanie oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

Dokumenty zamówienia:

Załącznik nr 1– Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna z art.13 RODO