*załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„****Przegląd techniczny wytrząsarek laboratoryjnych”**

**(PU/68-2024/DZP-a**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przegląd techniczny wytrząsarek laboratoryjnych NEW BRUNSWICK serii INNOVA modele: 2300 (1 szt.), 43 (1 szt.), 44 (3 szt.), 4230 (1 szt.), 4900 (1 szt.)** polegająca na:   * Przeglądzie systemu chłodzenia * Przeglądzie układu wytrząsania * Przeglądzie elektronicznych systemów sterowania * Serwisie i konserwacji części mechanicznych wytrząsarek * Wymianie/naprawie drobnych elementów wytrząsarki (paski, łożyska) * Badaniu bezpieczeństwa elektronicznego |
| Gwarancja na wykonaną usługę: minimum 3 miesiące |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.  Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:  1) czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 7 dni roboczych;  2) naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;  3) w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |