*załącznik nr 1 do zaproszenia po modyfikacji*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„****Przegląd techniczny wytrząsarek laboratoryjnych”**

**(PU/68-2024/DZP-a**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przegląd techniczny wytrząsarek laboratoryjnych NEW BRUNSWICK serii INNOVA modele: 2300 (1 szt.), 43 (1 szt.), 44 (3 szt.), 4230 (1 szt.), 4900 (1 szt.)** polegająca na:* Przeglądzie systemu chłodzenia
* Przeglądzie układu wytrząsania
* Przeglądzie elektronicznych systemów sterowania
* Badaniu bezpieczeństwa elektronicznego
 |