Oznaczenie sprawy: PU/68-2024/DZP-a                                                                                                                   Lublin, dn. 29.08.2024r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, że w postępowaniu na przegląd techniczny wytrząsarek laboratoryjnych, do Zamawiającego wpłynęły pytania i wnioski Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganego zakresu czynności.

Czy Zamawiający wymaga wyłącznie przeglądu wymienionych wytrząsarek, czy również ich serwisu wraz z wymianą części?

Jeśli Zamawiający wymaga działań serwisowych, prosimy o jednoznaczne i precyzyjne określenie jakie elementy poszczególnych wytrząsarek wymagają wymiany?

Jeśli Zamawiający wymaga wyłącznie przeglądu serwisowego wraz z diagnozą techniczną, prosimy o wykreślenie z OPZ zapisków dotyczących działań związanych z wymianą elementów.

W chwili obecnej niemożliwe jest rzetelne skalkulowanie kosztów, a co za tym idzie złożenie oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga przeglądu technicznego wytrząsarek wraz z diagnostyką i wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia zapisy związane z serwisem i konserwacją części mechanicznych oraz wymianą drobnych elementów wytrząsarek.

Pytanie 2: Dotyczy zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia, „Gwarancja na wykonaną usługę: minimum 3 miesiące”

Czy Zamawiający mając na myśli ” min.3 miesiące gwarancji na wykonaną usługę” dopuści zdalne wsparcie techniczne ?

Odpowiedź: W związku z rezygnacją w opisie przedmiotu zamówienia z wymagań dotyczących serwisu i konserwacji części mechanicznych oraz wymiany drobnych elementów wytrząsarek, Zamawiający usuwa z zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami zapisy dotyczące gwarancji na wykonaną usługę.

Pytanie 3: Dotyczy zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, „Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji” oraz dot. projektowe postanowienia umowy – zał. nr 3 do zaproszenia.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bezpłatnego serwisu gwarancyjnego ? (Urządzenia znajdują się poza okresem gwarancji).

Odpowiedź: W związku z rezygnacją w opisie przedmiotu zamówienia z wymagań dotyczących serwisu i konserwacji części mechanicznych oraz wymiany drobnych elementów wytrząsarek, Zamawiający usuwa z zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami zapisy dotyczące gwarancji na wykonaną usługę i serwisu gwarancyjnego.

Wniosek 1: Dot. Zaproszenie do składanie ofert pkt 7 ppkt 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesłanie oferty podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Taka forma jest mniej czasochłonna w przygotowaniu, gdyż nie trzeba oferty drukować do podpisu, a następnie jej skanować oraz sprzyja ochronie środowiska naturalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty podpisanej jednym z podpisów elektronicznych (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)).

Wniosek 2: Dot. Umowa § 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy w tym zakresie, jednocześnie informuje, ze będzie akceptował  faktury w formie elektronicznej.

Wniosek 3: Dot. zapisów umowy § 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w  § 6  projektowanych postanowień umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmian treści zaproszenia do składania ofert zgodnie z poniższym:

Brzmienie punktu 3 zaproszenia do składania ofert przed zmianą:

„3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny wytrząsarek laboratoryjnych NEW BRUNSWICK serii INNOVA modele: 2300 (1 szt.), 43 (1 szt.), 44 (3 szt.), 4230 (1 szt.), 4900 (1 szt.)

Wymagana gwarancja na przeprowadzoną usługę: minimum 3 miesiące.

Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji (warunki serwisu gwarancyjnego zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

50412000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej”

Brzmienie punktu 3 zaproszenia do składania ofert po zmianie:

„3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny wytrząsarek laboratoryjnych NEW BRUNSWICK serii INNOVA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

50412000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej”

Brzmienie punktu 7 podpunkt 4 zaproszenia do składania ofert przed zmianą:

„4) Ofertę należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl w terminie do dnia 27.08.2024r. do godz. 11.00.”

Brzmienie punktu 7 podpunkt 4 zaproszenia do składania ofert po zmianie:

„4) Ofertę należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl w terminie do dnia 04.09.2024r. do godz. 11.00.”

Załączniki:

- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia zastępuje się załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji;

- załącznik nr 2 - Formularz oferty zastępuje się załącznikiem nr 2 – Formularz oferty po modyfikacji;

- załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy zastępuje się załącznikiem nr 3 – Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert.

Otrzymują:

- Strona internetowa UMCS;

- aa.