oznaczenie sprawy: PU/8-2024/DZP-z

**Zaproszenie do składania ofert na**

**Dostawę źródeł kalibracyjnych**

1. **Zamawiający:** Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353

strona internetowa Zamawiającego: www.umcs.pl, adres poczty elektronicznej: zampubl@mail.umcs.pl

tel.: (81) 537 57 01, godziny urzędowania: 7:00 ÷ 15:00 (poniedziałek – piątek)

1. **Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone jest poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w UMCS.
2. **Przedmiot zamówienia:**
   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródeł kalibracyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).
   2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. **Osoba upoważniona do kontaktu:**
   1. Sprawy formalne: Małgorzata Niedźwiadek, e-mail: malgorzata.niedzwiadek@mail.umcs.pl
   2. Sprawy merytoryczne: dr Iwona Ostolska e-mail: [iwona.ostolska@mail.umcs.pl](mailto:iwona.ostolska@mail.umcs.pl)
4. **Termin wykonania zamówienia:** max do 31.10.2024r.
5. **Termin związania ofertą:** Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
6. **Warunki udziału w postępowaniu:** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r poz. 507 t.j.).

**8. Opis sposobu przygotowania oferty:**

* 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem „Formularza oferty”, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
  2. Ofertę (skan wydrukowanego i podpisanego formularza oferty) należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.niedzwiadek@mail.umcs.pl **w terminie do dnia 05.09.2024 r do godz. 10:00.**
  3. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

1. **Kryteria oceny ofert:**
   1. Kryterium wyboru oferty jest: Cena 100%
   2. Przy dokonywaniu oceny, Zamawiający posłuży się następującym wzorem:

C = (Cn / Co) x 100 pkt, gdzie:

*C – przyznane punkty w kryterium cena;*

*Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;*

*Co – cena oferty ocenianej (brutto).*

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

* 1. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.
  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawionym w Zaproszeniu i która została najwyżej oceniona w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

1. **Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń/kwalifikacja oferty:**
   1. Zamawiający w toku badania i oceny oferty może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
   2. Oferta Wykonawcy, której treść nie odpowiada treści zaproszenia nie będzie podlegała ocenie.
2. **Unieważnienie postępowania:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

*Załącznik nr 1 do Zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa źródeł kalibracyjnych (PU/8–2024/DZP-z)**

* + - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródeł kalibracyjnych do spektrometrów promieniowania gamma

1) Źródło kalibracyjne (Marinelli) – gęstość matrycy 1,5g/cm3

Źródło objętościowe – mieszanina radionuklidów zawierająca w składzie co najmniej Am-241, Cd-109, Co-57,

Cr-51,Sn-113,Sr-85, Cs-137, Co-60,Mn-54, Zn-65( bez Y-88)w zlewce typu Marinelli 530G o objętości aktywnej

minimum 500cm3 9 max. Średnica studni 86 mm) linie widmowe w zakresie energii kwantów gamma od 59,5 keV

do 1332,5 keV. Gęstość matrycy 1,5 g/cm3. Aktywność maksymalna 80kBq

2) Źródło kalibracyjne (Marinelli)-gęstość matrycy 1,1 g/cm3

Źródło objętościowe – mieszanina radionuklidów zawierająca w składzie co najmniej AM-241, Cd-109,Co-57,Cr-51,

Sn-113, Sr-85, Cs-137, Co-60, Mn-54,Zn-65 ( bezY-88) w zlewce typu Marinelli 530G o objętości aktywnej minimum

500cm3 ( max. Średnica Studni 86mm) linie widmowe w zakresie energii kwantów gamma od 59,5 keV do 1332keV.

Gęstość matrycy 1,,1 g/cm3. Aktywnośc maksymalna 80 kBq

3) Źródło kalibracyjne ( Dysk)- mieszanina radionuklidów zawierająca w składzie co najmniej Am-241, Cd-109, Co-57,

Cr-51, Sn-113, Sr-85,Cs-137,Co-60, Mn-54, Zn-65 bez Y-88. Linie widmowe w zakresie energii kwantów gamma od

59,5 keV do 1332,5 keV .Źródło o średnicy objętości części aktywnej min. 50 mm, żywica epoksydowa gęstości

matrycy 1,5g/ cm3. Aktywność maks. 80 kBq, pojemnik 69x 22 mm

2. Informacja dot. transportu: Dostawa bezpośrednia na koszt wykonawcy

3. Adres e-mail osoby merytorycznej do kontaktu:[iwona.ostolska@mail.umcs.pl](mailto:iwona.ostolska@mail.umcs.pl)

4.Termin realizacji usługi: max do 31.10.2024r.

1. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.
2. Wszelkie koszty związane z niewłaściwą realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.
3. Termin płatności faktury – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

*Załącznik nr 2 do Zaproszenia*

**FORMULARZ OFERTY**

**Wykonawca:** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa / firma, adres)*

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji)*

tel., adres e-mail: ..............................................................................................................................................................

NIP: ……………………………………….. REGON: …………………………………………..

w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na: **Dostawę źródeł kalibracyjnych**

(oznaczenie sprawy: **PU/8–2024/DZP-z** ), składamy niniejszą ofertę.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Wartość brutto** | **Stawka VAT** |
| 1 | Źródło kalibracyjne (Marinelli) gęstość matrycy 1,5 g/cm3 - 1 szt. |  |  |
| 2 | Źródło kalibracyjne ( Marinelli) gęstość matrycy 1,1 g/cm3 -1 szt. |  |  |
| 3 | Źródło kalibracyjne ( dysk) – 1 szt. |  |  |
| **Łączna wartość brutto ( w tym koszt dostawy)** | |  |  |

1. Zobowiązujemy się zrealizować dostawę w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507 t.j.).
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. 2)

***………………………….. …………………………………..***

*(miejscowość, data) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*Załącznik nr 3 do Zaproszenia*

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ***Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel.: +48 81 537 57 01, adres email: zampubl@mail.umcs.pl;***
2. inspektor ochrony danych osobowych w ***Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,*** Pan **Paweł Kidyba**, ***e-mail: iod@mail.umcs.pl\****;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł netto czyli progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.
17. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
18. Administrator danych zobowiązuje Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*