*załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„****Serwis i kalibracja czujników w automatycznych stacjach meteorologicznych”**

**(PU/87-2024/DZP-a)**

Przedmiotem zamówienia jest serwis i kalibracja czujników w czterech wymienionych poniżej automatycznych stacjach meteorologicznych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna stacja meteorologiczna w Lublinie na tarasie obserwacyjnym Instytutu Pedagogiki | Błędne wskazania ekstremalnych wartości wiatromierza |
| 2. | Automatyczna stacja meteorologiczna w Leśniowicach | Czasowy zanik wskazań wiatromierza oraz sondy temperatury gruntu |
| 3. | Automatyczna stacja meteorologiczna w Ogrodzie Botanicznym UMCS | Brak wskazań temperatury powietrza na wysokości 5 cm |
| 4. | Automatyczna stacja meteorologiczna w Lublinie na  ul. Zemborzyckiej | Brak wskazań wiatromierza, chwilowe zaniki transmisji danych do serwera |

Gwarancja: minimum 3 miesiące.

Bezpłatny serwis gwarancyjna na czas trwania gwarancji.